원격검침시스템 유지보수관리업체 선정입찰 3차 공고

1. 단지개요

1) 단지명 : 래미안슈르아파트

2) 소재지 : 경기도 과천시 별양로12 및 66-11

3) 단지규모 : 48개동 / 3,143세대 (지역난방)

2. 입찰에 부치는 용역 주요내용

설비 및 명세내용	설치위치	설치수량	시스템 제조사
PC워크스테이션과 M사 메인프로그램	관리실(2개소)	감시 PC 2대	한국 M사 설비제품 및 유지관리 해옴.
D.C.U (데이터 컨트롤 장치)		2대
D.T.C (각동별 데이터 중계기)	각동 단자함 (48개동)	47대
원격검침용 전자식전력량계 및 각 미터계(유량계)	전체 세대복도	3,143세대

1) 기존 설치설비 및 시스템

2) 유지보수는 매월2회 이상의 방문점검으로 장애발생을 미연 방지하며, 장애발생시 “갑”의

요청에 따른 긴급보수도 포함한다.

3) 세대의 원격계량기의 지침신호 불량이거나 보조PCB모듈 교체작업 후 계량기 리셋팅작업

은 “을”이 실시한다.

3. 참가자격

1) 본 입찰은 일반경쟁입찰 입니다.

2) 원격계량검침시스템 전문업체 또는 관련설비 제품생산업체.

3) 국토교통부 고시 제2013-854호 제19조(참가자격의 제한) 각 호의 어느 하나에도 해당하

지 않는 사업자.

4) 현장설명회 참여업체

4. 제출 서류

1) 회사소개서(연혁, 조직 등) 및 법인등기부등본, 사업자등록증사본  각1부.

2) 사업종류별 관련 면허증, 등록증, 또는 이에 준하는 증명서 사본 1부.

3) 인감증명서 및 사용인감계 각1부.

4) 국세 및 지방세 납세필증 사본 각1부.

5) 사업자가 보유한 보유한 법정 기술인력.장비 현황 1부.

6) 2013년도 이후 사업수행 실적 1부(아파트명/연락처기재).

7) 원격검침시스템 유지보수 관리계획서.(시방서 포함)

8) 밀봉 입찰서.

9) 입주자대표회의의 결정사항에 이의를 제기하지 않겠다는 각서.

5. 현장설명회, 서류 등록기한 및 업체 선정방법

1) 현장설명회  : 2014년 10월 07일(화) 오후 3시  관리사무소

2) 서류등록기한: 2014년 10월 14일(화) 오후 5시까지 방문접수

3) 서류접수방법: - 입찰서류 투찰.(입찰서, 산출내역서, 입찰이행보증증권 포함 밀봉)

4) 접  수  처  :  당 아파트  관리사무소.

5) 선정 방법   : - 관리사무소에서 서류심사 후 서류심사 통과 업체(별도통보)에 한하여

별도 통보.

- 입주자대표회의에서 국토교통부 고시 제2013-854호 사업자 선정지침

에 의거 3개 업체 이상이 투찰 후, 다음 대표회의에서 서류심사 통과한

2개 이상의 업체중에서 입찰서, 산출내역서를 개봉하여 최저가 업체를 선정.

6. 기타사항

1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 접수된 서류가 허위로 판정 시에는 선정되고 계약

완료한 후라도 무효처리함.

2) 위에 명시되지 않은 사항은 입주자대표회의 조정에 따른다.

3) 문의 사항은 당 아파트 관리사무소 (☎02-504-0551)로 연락바랍니다.

2014. 09. 30

래미안슈르아파트 관리사무소장